## Slide 1: SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RADIODIAGNÓSTICO
JOHN JAIRO GRANDA ARCILA M.D
DIRECTOR MÉDICO DIAGNÓSTICO CEDIMED

## Slide 2
1997
Poblado
2006
Intermédica
2010
Laureles
2018
Medicina Nuclear
2014
Médical
2012
Tesoro 1
2002
Almacentro
2020
Tesoro 2
2020
Occidente

## Slide 4
01
05
ESTADÍSTICAS

## Slide 5
01
02
ESTADÍSTICAS
MEDIOS DE CONTRASTE

## Slide 6
01
02
03
ESTADÍSTICAS
MEDIOS DE CONTRASTE
SEGURIDAD EN RM

## Slide 7
01
02
03
04
ESTADÍSTICAS
MEDIOS DE CONTRASTE
SEGURIDAD EN RM
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

## Slide 8
01
02
03
04
05
ESTADÍSTICAS
MEDIOS DE CONTRASTE
SEGURIDAD EN RM
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
INFORME RADIOLÓGICO

## Slide 9
01
02
03
04
05
06
ESTADÍSTICAS
MEDIOS DE CONTRASTE
SEGURIDAD EN RM
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
INFORME RADIOLÓGICO
OTROS

## Slide 10
CIFRAS DE SEGURIDAD EN RADIOLOGÍA
01
PRINCIPIO ALARA
REGISTRO DOSIS POR PACIENTE
Dosis tan baja como sea posible y cuya imagen cumpla con los parámetros de calidad

## Slide 11
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA
<1% de las extravasaciones son severas

## Slide 12
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 13
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
0,14-0,19% Tasa extravasación medios contrastes
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 14
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
49-75% Aumento # imágenes
0,14-0,19% Tasa extravasación medios contrastes
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 15
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
30% de los hombres y 40% de las mujeres >50 años - Dosis superiores a 20mSv/año
49-75% Aumento # imágenes
0,14-0,19% Tasa extravasación medios contrastes
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 16
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
30% de los hombres y 40% de las mujeres >50 años - Dosis superiores a 20mSv/año
2,5 eventos adversos / 1.000 RM con sedación en pacientes pediátricos
49-75% Aumento # imágenes
0,14-0,19% Tasa extravasación medios contrastes
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 17
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
30% de los hombres y 40% de las mujeres >50 años - Dosis superiores a 20mSv/año
2,5 eventos adversos / 1.000 RM con sedación en pacientes pediátricos
49-75% Aumento # imágenes
32-47% del tiempo / Radiólogo Actividades diferentes a lecturas
0,14-0,19% Tasa extravasación medios contrastes
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 18
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
30% de los hombres y 40% de las mujeres >50 años - Dosis superiores a 20mSv/año
2,5 eventos adversos / 1.000 RM con sedación en pacientes pediátricos
6-27% variación interobservador
49-75% Aumento # imágenes
32-47% del tiempo / Radiólogo Actividades diferentes a lecturas
0,14-0,19% Tasa extravasación medios contrastes
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 19
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
30% de los hombres y 40% de las mujeres >50 años - Dosis superiores a 20mSv/año
2,5 eventos adversos / 1.000 RM con sedación en pacientes pediátricos
6-27% variación interobservador
30% TAC en USA - Injustificados
49-75% Aumento # imágenes
32-47% del tiempo / Radiólogo Actividades diferentes a lecturas
0,14-0,19% Tasa extravasación medios contrastes
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 20
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
30% de los hombres y 40% de las mujeres >50 años - Dosis superiores a 20mSv/año
2,5 eventos adversos / 1.000 RM con sedación en pacientes pediátricos
6-27% variación interobservador
30% TAC en USA - Injustificados
49-75% Aumento # imágenes
32-47% del tiempo / Radiólogo Actividades diferentes a lecturas
1,1% Informes - Addendum
0,14-0,19% Tasa extravasación medios contrastes
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 21
20-50% de las Imágenes diagnósticas solicitadas no generan valor al paciente
30% de los hombres y 40% de las mujeres >50 años - Dosis superiores a 20mSv/año
2,5 eventos adversos / 1.000 RM con sedación en pacientes pediátricos
6-27% variación interobservador
30% TAC en USA - Injustificados
49-75% Aumento # imágenes
32-47% del tiempo / Radiólogo Actividades diferentes a lecturas
1,1% Informes - Addendum
0,7% Tasa reacciones / contrastes
0,14-0,19% Tasa extravasación medios contrastes
<1% de las extravasaciones son severas
ESTADÍSTICAS SEGURIDAD PACIENTE RADIOLOGÍA

## Slide 22
ALERGIAS A MEDIOS DE CONTRASTE
01
PRINCIPIO ALARA
REGISTRO DOSIS POR PACIENTE
Dosis tan baja como sea posible y cuya imagen cumpla con los parámetros de calidad
Incluye número de proyecciones

## Slide 23
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA

## Slide 24
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA

## Slide 25
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA

## Slide 26
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
TAC

## Slide 27
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
TAC

## Slide 28
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
OSMOLARIDAD
TAC

## Slide 29
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
OSMOLARIDAD
TAC

## Slide 30
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
IÓNICO
NO IÓNICO
TAC

## Slide 31
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
ESTRUCTURA MOLECULAR
TAC
OSMOLARIDAD
IONICIDAD
IÓNICO
NO IÓNICO

## Slide 32
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MACROCICLICO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
ESTRUCTURA MOLECULAR
IÓNICO
NO IÓNICO
TAC

## Slide 33
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MACROCICLICO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
LINEAL
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
ESTRUCTURA MOLECULAR
IÓNICO
NO IÓNICO
TAC

## Slide 34
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MACROCICLICO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
LINEAL
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
ESTRUCTURA MOLECULAR
IÓNICO
NO IÓNICO
TAC

## Slide 35
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MACROCICLICO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
LINEAL
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
ESTRUCTURA MOLECULAR
IÓNICO
NO IÓNICO
IOPAMIRON
TAC

## Slide 36
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MACROCICLICO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
LINEAL
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
ESTRUCTURA MOLECULAR
IÓNICO
NO IÓNICO
IOPAMIRON
IOPAMIDOL
TAC

## Slide 37
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MACROCICLICO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
LINEAL
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
ESTRUCTURA MOLECULAR
IÓNICO
NO IÓNICO
IOPAMIRON
IOPAMIDOL
OPTIRAY
TAC

## Slide 38
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MACROCICLICO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
LINEAL
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
ESTRUCTURA MOLECULAR
IÓNICO
NO IÓNICO
IOPAMIRON
IOPAMIDOL
OPTIRAY
OMINIPAQUE
TAC

## Slide 39
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MACROCICLICO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
LINEAL
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
ESTRUCTURA MOLECULAR
IÓNICO
NO IÓNICO
IOPAMIRON
IOPAMIDOL
OPTIRAY
OMINIPAQUE
DOTAREM
TAC

## Slide 40
MEDIOS DE CONTRASTE A BASE GADOLINIO
MACROCICLICO
MONOMÉRICOS
DIMÉRICOS
MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS
RM
MEDIOS DE CONTRASTE EN RADIOLOGÍA
LINEAL
IONICIDAD
OSMOLARIDAD
ESTRUCTURA MOLECULAR
IÓNICO
NO IÓNICO
IOPAMIRON
IOPAMIDOL
OPTIRAY
OMINIPAQUE
DOTAREM
GADOVIST
TAC

## Slide 41
MEDIOS DE CONTRASTE
EVENTO | MEDIO CONTRASTE YODADO | MEDIO CONTRASTE GADOLINIO
Reacciones alérgicas | + | +
Nefrotoxicidad | + | -
Metformina | + | -
Ácido Láctico | + | -
Fibrosis Nefrogénica Sistémica | - | +
Tirotoxicosis | + | -
Depósito Cerebral - Otros | - | +

## Slide 42
MEDIOS DE CONTRASTE
EVENTO | MEDIO CONTRASTE YODADO | MEDIO CONTRASTE GADOLINIO
Reacciones alérgicas | + | +
Nefrotoxicidad | + | -
Metformina | + | -
Ácido Láctico | + | -
Fibrosis Nefrogénica Sistémica | - | +
Tirotoxicosis | + | -
Depósito Cerebral - Otros | - | +

## Slide 43
MEDIOS DE CONTRASTE
EVENTO | MEDIO CONTRASTE YODADO | MEDIO CONTRASTE GADOLINIO
Reacciones alérgicas | + | +
Nefrotoxicidad | + | -
Metformina | + | -
Ácido Láctico | + | -
Fibrosis Nefrogénica Sistémica | - | +
Tirotoxicosis | + | -
Depósito Cerebral - Otros | - | +
PRUEBAS RENALES

## Slide 44
MEDIOS DE CONTRASTE
EVENTO | MEDIO CONTRASTE YODADO | MEDIO CONTRASTE GADOLINIO
Reacciones alérgicas | + | +
Nefrotoxicidad | + | -
Metformina | + | -
Ácido Láctico | + | -
Fibrosis Nefrogénica Sistémica | - | +
Tirotoxicosis | + | -
Depósito Cerebral - Otros | - | +
PRUEBAS RENALES

## Slide 45
MEDIOS DE CONTRASTE
EVENTO | MEDIO CONTRASTE YODADO | MEDIO CONTRASTE GADOLINIO
Reacciones alérgicas | + | +
Nefrotoxicidad | + | -
Metformina | + | -
Ácido Láctico | + | -
Fibrosis Nefrogénica Sistémica | - | +
Tirotoxicosis | + | -
Depósito Cerebral - Otros | - | +
PRUEBAS RENALES
FORMACIÓN SOPORTE AVANZADO

## Slide 46
MEDIOS DE CONTRASTE
EVENTO | MEDIO CONTRASTE YODADO | MEDIO CONTRASTE GADOLINIO
Reacciones alérgicas | + | +
Nefrotoxicidad | + | -
Metformina | + | -
Ácido Láctico | + | -
Fibrosis Nefrogénica Sistémica | - | +
Tirotoxicosis | + | -
Depósito Cerebral - Otros | - | +
GUÍAS REACCIÓN INMEDIATA
PRUEBAS RENALES
FORMACIÓN SOPORTE AVANZADO

## Slide 47
MEDIOS DE CONTRASTE
EVENTO | MEDIO CONTRASTE YODADO | MEDIO CONTRASTE GADOLINIO
Reacciones alérgicas | + | +
Nefrotoxicidad | + | -
Metformina | + | -
Ácido Láctico | + | -
Fibrosis Nefrogénica Sistémica | - | +
Tirotoxicosis | + | -
Depósito Cerebral - Otros | - | +
EQUIPAMENTO Y TECNOLOGÍAS ADECUADAS
PRUEBAS RENALES
FORMACIÓN SOPORTE AVANZADO
GUÍAS REACCIÓN INMEDIATA
ENCUESTAS

## Slide 48
REACCIONES MEDIOS DE CONTRASTE
LEVES
77%
MODERADAS
21%
SEVERAS
2%
0.6%

## Slide 49
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RESONANCIA

## Slide 50
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL

## Slide 51
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO

## Slide 52
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA

## Slide 53
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS

## Slide 54
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 55
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 56
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 57
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 58
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 59
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 60
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 61
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 62
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 63
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RM
EFECTO PROYECTIL
ACCESO NO AUTORIZADO
QUEMADURA
MOVIMIENTO O DAÑO DE DISPOSITIVOS
OTROS

## Slide 64
PACIENTE CON DISPOSITIVOS PARA RM
ORDEN MÉDICA – CARNET DISPOSITIVO
VALORACIÓN / AUTORIZACIÓN MD
PROGRAMACIÓN MODO COMPATIBLE RM
ACOMPAÑAMIENTO CASA COMERCIAL
ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO - MONITOREO
MONITORIZACIÓN PERMANENTE

## Slide 65
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
01
02
PRINCIPIO ALARA
REGISTRO DOSIS POR PACIENTE
Dosis tan baja como sea posible y cuya imagen cumpla con los parámetros de calidad
Incluye número de proyecciones

## Slide 66
SEGURIDAD PACIENTE
SEGURIDAD RADIOLÓGICA
01
02
03
04
PRINCIPIO ALARA
REGISTRO DOSIS POR PACIENTE
INCIDENTES ASOCIADOS A DOSIS DE RADIACIÓN
CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VIGENTE
Dosis tan baja como sea posible y cuya imagen cumpla con los parámetros de calidad
Incluye número de proyecciones
Reporte y seguimiento permanente
RESOLUCIÓN 482 DE 2018.

## Slide 67
SEGURIDAD DEL PACIENTE – INFORME RADIOLÓGICO
01
PRINCIPIO ALARA
Dosis tan baja como sea posible y cuya imagen cumpla con los parámetros de calidad

## Slide 68
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
29.3%

## Slide 69
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
29.3%
20.8%

## Slide 70
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
29.3%
20.8%
17.7%

## Slide 71
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%

## Slide 72
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%

## Slide 73
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%

## Slide 74
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%

## Slide 75
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%

## Slide 76
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%

## Slide 77
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%

## Slide 78
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Adendum no reportados

## Slide 79
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Adendum no reportados
No reporte resultado crítico

## Slide 80
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Hallazgo no reportado

## Slide 81
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Falta información clínica

## Slide 82
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Falta información clínica
Desconocimiento

## Slide 83
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Estudio incompleto

## Slide 84
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Estudio incompleto
Calidad de la imagen

## Slide 85
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Estudio incompleto
Calidad de la imagen
Modalidad no diagnóstica

## Slide 86
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Aclaraciones

## Slide 87
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
No reporte de eventos

## Slide 88
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Ausencia de orden Médica - HC

## Slide 89
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Desconocimiento

## Slide 90
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Desconocimiento
Olvido

## Slide 91
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Movimientos involuntarios

## Slide 92
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Movimientos involuntarios
Dolor

## Slide 93
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Confusión en imágenes

## Slide 94
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Confusión en imágenes
Envío incompleto de imágenes

## Slide 95
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Confusión en imágenes
Apagón
Envío incompleto de imágenes

## Slide 96
ERROR INFORME RADIOLÓGICO / AYUDA DIAGNÓSTICA
Error comunicación
Error observación
Error interpretación
Limitaciones del estudio
Observaciones adicionales
Seguimiento
Historia clínica
Comparación
Limitaciones pacientes
Fallos técnicos
29.3%
20.8%
17.7%
14.4%
3.6%
3.5%
3.3%
2.5%
2.4%
2.2%
Adendum no reportados
No reporte resultado crítico
Hallazgo no reportado
Falta información clínica
Modalidad Dx no adecuada
Desconocimiento
Estudio incompleto
Calidad de la imagen
Modalidad no diagnóstica
Aclaraciones
No reporte de eventos
Ausencia de orden Médica - HC
Desconocimiento
Olvido
Movimientos involuntarios
Dolor
Confusión en imágenes
Apagón
Envío incompleto de imágenes

## Slide 97
SEGURIDAD DEL PACIENTE - OTROS
01
PRINCIPIO ALARA
REGISTRO DOSIS POR PACIENTE
Dosis tan baja como sea posible y cuya imagen cumpla con los parámetros de calidad

## Slide 98
OTROS – SEGURIDAD PACIENTE EN RADIOLOGÍA

## Slide 99
BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RADIOLOGÍA
01
PRINCIPIO ALARA
REGISTRO DOSIS POR PACIENTE
Dosis tan baja como sea posible y cuya imagen cumpla con los parámetros de calidad

## Slide 100
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE AYUDAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGÍA
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.

## Slide 101
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE AYUDAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGÍA
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
PACIENTE

## Slide 102
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE AYUDAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGÍA
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCED. – ÁREA ANATÓMICA
PACIENTE

## Slide 103
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE AYUDAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGÍA
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCED. – ÁREA ANATÓMICA
USO
PACIENTE

## Slide 104
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE AYUDAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGÍA
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCED. – ÁREA ANATÓMICA
USO
PACIENTE
SEGURIDAD

## Slide 105
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE AYUDAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGÍA
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCED. – ÁREA ANATÓMICA
USO
PACIENTE
SEGURIDAD
ATENCIÓN - ALERTA

## Slide 106
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE AYUDAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGÍA
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCED. – ÁREA ANATÓMICA
USO
PACIENTE
SEGURIDAD
ATENCIÓN - ALERTA
DATOS

## Slide 107
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE AYUDAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGÍA
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCED. – ÁREA ANATÓMICA
USO
PACIENTE
SEGURIDAD
ATENCIÓN - ALERTA
DATOS
OTROS

## Slide 108
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
PACIENTE: Paciente Correcto (identificación Correcta Paciente – Verificación Cruzada).

## Slide 109
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCEDIMIENTO CORRECTO – ÁREA ANATÓMICA CORRECTA: Ayuda Diagnóstica Correcta (Modalidad – Área Anatómica – Lateralidad). U: Usuario (Historia Clínica – Orden Médica – Condiciones Clínicas – Preparación).
PACIENTE: Paciente Correcto (identificación Correcta Paciente – Verificación Cruzada).

## Slide 110
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCEDIMIENTO CORRECTO – ÁREA ANATÓMICA CORRECTA: Ayuda Diagnóstica Correcta (Modalidad – Área Anatómica – Lateralidad). U: Usuario (Historia Clínica – Orden Médica – Condiciones Clínicas – Preparación).
USO: Uso de medio de contraste – Radiofármacos – Otros medicamentos (Verificar previo a su aplicación: antecedentes alérgicos a medicamentos, medios de contraste, otros. Verificar permeabilidad de acceso vascular).
PACIENTE: Paciente Correcto (identificación Correcta Paciente – Verificación Cruzada).

## Slide 111
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCEDIMIENTO CORRECTO – ÁREA ANATÓMICA CORRECTA: Ayuda Diagnóstica Correcta (Modalidad – Área Anatómica – Lateralidad). U: Usuario (Historia Clínica – Orden Médica – Condiciones Clínicas – Preparación).
USO: Uso de medio de contraste – Radiofármacos – Otros medicamentos (Verificar previo a su aplicación: antecedentes alérgicos a medicamentos, medios de contraste, otros. Verificar permeabilidad de acceso vascular).
SEGURIDAD: Identifica paciente con riesgo de Caldas, Verifica diligenciamiento de encuesta (si aplica), verifica diligenciamiento consentimiento informado (si aplica), evaluar otros riesgos.
PACIENTE: Paciente Correcto (identificación Correcta Paciente – Verificación Cruzada).

## Slide 112
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCEDIMIENTO CORRECTO – ÁREA ANATÓMICA CORRECTA: Ayuda Diagnóstica Correcta (Modalidad – Área Anatómica – Lateralidad). U: Usuario (Historia Clínica – Orden Médica – Condiciones Clínicas – Preparación).
USO: Uso de medio de contraste – Radiofármacos – Otros medicamentos (Verificar previo a su aplicación: antecedentes alérgicos a medicamentos, medios de contraste, otros. Verificar permeabilidad de acceso vascular).
ATENCIÓN – ALERTA: PRESENTACIÓN EVENTO DE SEGURIDAD: Reacción alérgica, extravasación medio de contraste, medicamento y/o radiofármaco, caída de paciente. Actuación según guías de reacción inmediata según evento, reporte evento de seguridad).
SEGURIDAD: Identifica paciente con riesgo de Caldas, Verifica diligenciamiento de encuesta (si aplica), verifica diligenciamiento consentimiento informado (si aplica), evaluar otros riesgos.
PACIENTE: Paciente Correcto (identificación Correcta Paciente – Verificación Cruzada).

## Slide 113
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCEDIMIENTO CORRECTO – ÁREA ANATÓMICA CORRECTA: Ayuda Diagnóstica Correcta (Modalidad – Área Anatómica – Lateralidad). U: Usuario (Historia Clínica – Orden Médica – Condiciones Clínicas – Preparación).
USO: Uso de medio de contraste – Radiofármacos – Otros medicamentos (Verificar previo a su aplicación: antecedentes alérgicos a medicamentos, medios de contraste, otros. Verificar permeabilidad de acceso vascular).
DATOS: Datos e información clínica completa (información en cada fase del proceso consistente: orden, encuesta, imágenes, consentimiento informado, otros).
ATENCIÓN – ALERTA: PRESENTACIÓN EVENTO DE SEGURIDAD: Reacción alérgica, extravasación medio de contraste, medicamento y/o radiofármaco, caída de paciente. Actuación según guías de reacción inmediata según evento, reporte evento de seguridad).
SEGURIDAD: Identifica paciente con riesgo de Caldas, Verifica diligenciamiento de encuesta (si aplica), verifica diligenciamiento consentimiento informado (si aplica), evaluar otros riesgos.
PACIENTE: Paciente Correcto (identificación Correcta Paciente – Verificación Cruzada).

## Slide 114
PAUSADO
P
A
U
S
A
D
O
PAUSADO SEGURO: Tómate el tiempo con cada paciente.
AYUDA DIAGNÓSTICA / PROCEDIMIENTO CORRECTO – ÁREA ANATÓMICA CORRECTA: Ayuda Diagnóstica Correcta (Modalidad – Área Anatómica – Lateralidad). U: Usuario (Historia Clínica – Orden Médica – Condiciones Clínicas – Preparación).
USO: Uso de medio de contraste – Radiofármacos – Otros medicamentos (Verificar previo a su aplicación: antecedentes alérgicos a medicamentos, medios de contraste, otros. Verificar permeabilidad de acceso vascular).
OTROS: Otros (Estudio completo, Imágenes completas, Imágenes viajan al PACS completas, verificación estado del paciente, muestras de laboratorio y patología (marcación correcta, tubo correcto, fijación correcta, otros). Brindar instrucciones, recomendaciones y signos de alarma).
DATOS: Datos e información clínica completa (información en cada fase del proceso consistente: orden, encuesta, imágenes, consentimiento informado, otros).
ATENCIÓN – ALERTA: PRESENTACIÓN EVENTO DE SEGURIDAD: Reacción alérgica, extravasación medio de contraste, medicamento y/o radiofármaco, caída de paciente. Actuación según guías de reacción inmediata según evento, reporte evento de seguridad).
SEGURIDAD: Identifica paciente con riesgo de Caldas, Verifica diligenciamiento de encuesta (si aplica), verifica diligenciamiento consentimiento informado (si aplica), evaluar otros riesgos.
PACIENTE: Paciente Correcto (identificación Correcta Paciente – Verificación Cruzada).

## Slide 115
CONCORDANCIA INFORME RADIOLÓGICO

## Slide 116
CONCORDANCIA INFORME RADIOLÓGICO